| HỘ GIA ĐÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -oo- |
| --- | --- |
|  | An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2025 |

THÔNG BÁO

Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của hộ gia đình

________

Kính gửi:         - Sở Xây Dựng Tỉnh An Giang.

- Công Ty Điện Lực Thành Phố Long Xuyên.

- Phòng Cảnh Sát PCCC & CNCH Tỉnh An Giang.

Căn cứ nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

Hộ gia đình Trần Thị Thanh Thủy thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia với các nội dung sau:

- Thông tin chung

- Thông tin hộ gia đình:

- Tên chủ hộ:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:

- Email (nếu có): ….

- Mã số khách hàng sử dụng điện:

- Vị trí lắp đặt:

- Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:

- Kết cấu: mái tôn

- Chiều cao công trình: 4m

- Diện tích mái: 60m2

- Công suất lắp đặt:

- Tổng công suất tấm quang điện (kWp):

- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu – inverter (kW): 5 kW

- Phương án xử lý sản lượng điện dư (đánh dấu X vào phương án chọn):

| Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện có đo xa và kết với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật. |  |
| --- | --- |
| Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toán điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định | X |

- Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành: dự kiến lắp đặt 06/05/2025

- Hồ sơ kèm theo

- Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện.

- Giấy phép xây dựng.

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

- Các cam kết

Hộ gia đình Trần Thị Thanh Thủy thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cam kết như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường trước, trong khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt các thiết bị phục vụ phát điện bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều đã qua sử dụng;

- Thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký phát triển tại điểm 6 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận hành;

- Không vi phạm các quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu: VT | ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Trần Thị Thanh Thủy