| HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC A | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -oo- |
| --- | --- |
| ………………. | ……………….., ngày … tháng … năm 2026 |

THÔNG BÁO

Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của tổ chức, cá nhân

________

Kính gửi: 	- Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

- UBND phường Phú Lâm

- Công ty Điện Lực Bình Phú

Căn cứ nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

Hộ gia đình Nguyễn Ngọc Lợi thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia với các nội dung sau:

- Thông tin chung

- Thông tin về hộ gia đình:

- Tên: Nguyễn Ngọc A

- Địa chỉ: Số nhà 55 đường số 12, Phường Phú Lâm, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 0999.902.228

- Email (nếu có): ngocvictor29012@gmail.com

- Mã số khách hàng sử dụng điện: PE06000993623

- Vị trí lắp đặt: Sân thượng

- Thông tin mô tả sơ bộ về công trình:

- Kết cấu: Dựng khung sắt

- Chiều cao công trình: 16 mét

- Diện tích mái : 50m2

- Công suất lắp đặt:

- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): 6,84 kWp

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống lưu trữ điện (nếu có, kWh): 5 kwh

- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu – inverter (kW):8kw-1P

- Phương án xử lý sản lượng điện dư:

| a | Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện có đo xa và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định. | X |

- Thời gian thi công - hoàn thành: Dự kiến lắp đặt và hoàn tất tháng 04 /2024

- Hồ sơ kèm theo

- Bản vẽ thiết kế lắp đặt năng lượng mặt trời

- Bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái theo quy định của pháp luật ( nếu có ) như giấy phép xây dựng ,văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy …Làm căn cứ xác định công trình đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

- Các cam kết

Hộ gia đình Nguyễn Ngọc A thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cam kết như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường trước, trong khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt các thiết bị phục vụ phát điện bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều đã qua sử dụng;

- Thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký phát triển tại điểm 6 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận hành;

- Không vi phạm các quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu: VT | ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |