Mẫu số 02

| CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ QUỐC A | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. ĐỒNG NAI, ngày tháng 05 năm 2026 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của tổ chức, cá nhân

Kính gửi:

- Sở Công Thương Thành phố Đồng Nai

- UBND Phường Bảo Vinh

- Công ty Điện Lực Đồng Nai

Căn cứ Nghị định số số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc A thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia gồm các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân:

a) Tên:  Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc A

b) Địa chỉ: 45 Đường Duy Tân, Tổ 2A,  Khu phố Ruộng Hời, Phường Bảo Vinh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

c) Số điện thoại: 0937.382.157

d) Email (nếu có): quoacvanadongnai@gmail.com

đ) Mã số khách hàng sử dụng điện: PK04001016638

2. Vị trí lắp đặt: Áp mái

3. Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:

a) Kết cấu: Mái tôn

b) Chiều cao công trình: 16,8 mét

c) Diện tích mái: 230m2

4. Công suất lắp đặt:

- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): 10,355 kWp

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống lưu trữ điện (nếu có, kWh): 10kWh

- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW): 12kw-3P

5. Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.

6. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành: tháng 4 năm 2026

II. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện.

2. Bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định như quyết định chủ trương đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký môi trường… làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

III. CAM KẾT

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc A cam kết thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trước và trong quá trình lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt các thiết bị phục vụ phát điện bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định pháp luật. Không nhập khẩu các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều đã qua sử dụng;

- Thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký phát triển tại điểm 6 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận hành;

- Không vi phạm các quy định trong quá trình phát triển nguồn điện mặt

trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |